
FIB Double Pinholes for Coherence Test, Parameter Table

Wed, July, 7th, 2005
Structure details:  2000nm Au-Film on 100nm Nitridemembrane

	Feature
	Radius  (μm)

	
	Target
	Actual

	
	
	

	
	
	

	1st aperture: top
	150nm
	397x405

	1st aperture: bottom=back
	
	358x340

	2nd aperture: top
	150nm
	399x391

	2nd aperture: bottom
	
	346x357

	Center to center
	5000nm
	4908nm


Metal Film Details:
	Front Side
	

	Back Side
	Metallica #5+7

	
	


Milling Details

	Milling Features
	Outer Radius (μm)
	Inner Radius (μm)
	Ion Beam Current(pA)
	Mag (kX)
	Mill time (s)
	Comments and Filenames

	1.Terrace
	.5
	0
	10 2nd A
	35
	30
	Check

	1.Terrace
	.6
	0
	10
	35
	20
	Check

	2.Terrace
	.5
	0
	10
	35
	30
	Check

	2.Terrace
	.6
	0
	10
	35
	20
	Check

	1.Pinhole
	.18
	0
	10
	35
	150
	Check  11pA

	2.Pinhole
	.18
	0
	10
	35
	150
	Check

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	C72_final_focus_ion_01

	
	
	
	
	
	
	C72_tilt_02

	
	
	
	
	
	
	C72_overview_03

	
	
	
	
	
	
	C72_first_hole_04

	
	
	
	
	
	
	C72_second_hole_05

	
	
	
	
	
	
	C72_overview_06 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	C72_overwiew_07

	
	
	
	
	
	
	C72_upper_back_08

	
	
	
	
	
	
	C72_lower_back_09

	
	
	
	
	
	
	C72_absolute_10



Membrane Parameters

	Size (μm)
	~127x78

	Thickness (nm)
	100

	Frame size( mm)
	5x5

	Frame thickness (μm)
	200


Dwell: 1.0 μs

Overlap: 50%

Name:  C72








WFS v7 p16, RRv1p7  











wschlott
Page 1
7/8/2005
V:\SSRL\StohrGroup\Users\Schlotter_William\FIB\xray_mask\web_masks\C72\C72.doc

